Kolorimetrické stanovení iontů ve vodě

1. Teoretický úvod

Kolorimetrie je optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci (standardu). Je to metoda subjektivní, protože k porovnání intenzit používáme oko. Základem měření je Lambert-Beerův zákon, z kterého vyplývá, že při stejné intenzitě zbarvení měřeného vzorku a standardu jsou stejné jejich absorbance A. Pro měření se používají komparátory. V praxi se používají různé druhy komparátorů. Princip stanovení je stejný, mění se jen způsob porovnávání barevné intenzity vzorku a standardu. Jednou z možností je srovnání zabarvení vzorku vody ve dvou kyvetách, přičemž do jedné z kyvet přidáme ke vzorku reakční činidlo (podle iontu, který stanovujeme) a před druhou kyvetou posunujeme barevné filtry s různou intenzitou barvy. V okamžiku, kdy se shoduje barva vzorku s reakčním činidlem s barvou kyvety s předřazeným barevným filtrem odečteme na komparátoru koncentraci stanovované látky ve vzorku. V případě jiného typu  komparátoru se používá speciální dvojkyveta. Do jedné poloviny se nalije vzorek, k němuž se přidá reakční činidlo. Druhá polovina kyvety je opatřena folií, na které jsou vyznačena políčka s různou intenzitou barvy. Srovnáním intenzity barvy vzorku s reakčním činidlem s odpovídajícím barevným políčkem lze stanovit koncentraci stanovovaného iontu ve vzorku.

1.1. Stanovení fosforečnanů

Fosfor se ve vodě vyskytuje především ve formě orthofosforečnanů (PO43-, HPO42-, H2PO4-, H3PO4). Pro stanovení orthofosforečnanů se používá reakce s molybdenanem amonným za vzniku kyseliny molybdátofosforečné, která má žluté zbarvení.

1.2. Stanovení dusitanů

Dusitany ve vodách vznikají obvykle jako přechodný produkt při biologické redukci dusičnanů nebo biologické oxidaci amoniakálního dusíku. Jejich přítomnost v podzemních a povrchových vodách je důkazem znečištění vod. Dusitany reagují s kyselinou sulfanilovou a 1 -naftylaminem za vzniku intenzivně červeného azobarviva.

1.3. Stanovení železa

Železo se vyskytuje v podzemních vodách ve formě Fe2+. V povrchových vodách dochází k oxidaci na Fe3+.  Ionty Fe2+ reagují s difenylpyridyl triazinem za vzniku intenzivně červeno-fialově zbarveného komplexu. Ionty Fe3+ musí být redukovány na Fe2+ pomocí kyseliny thiolglykolové.

1.4. Stanovení manganu

Mangan v přírodních vodách běžně doprovází železo. Vyskytuje se v nejrůznějších oxidačních stupních, nejčastěji jako Mn2+. Rozpustné sloučeniny manganu ve vodě stanovíme  oxidací na manganistan, který má intenzivně fialové zbarvení. K oxidaci se používá peroxodisíran amonný za přítomnosti Ag+.

1.5. Stanovení zinku

Zinek se vyskytuje především v odpadních vodách ve formě Zn2+. Zinečnaté ionty reagují s dithizonem za vzniku červeně zbarveného komplexu.

1.6. Stanovení mědi

Měď se ve vodách vyskytuje ve formě Cu2+. Reakcí s diethyldithiokarbaminanem sodným vzniká modrý intenzivně zbarvený komplex.

2. Experimentální vybavení

Komparátory se sadou testovacích roztoků

3. Pracovní postup (podle typu komparátoru)

- Kyvety naplníme vzorkem (vodou).

- Do jedné z kyvet přidáme reakční činidlo.

- Kyvety necháme stát po reakční dobu (potřebná reakční doba je dána pro jednotlivé ionty).

- Po uplynutí potřebné reakční doby srovnáme intenzitu zbarvení roztoku s reakčním činidlem se srovnávacím roztokem s barevnou folií.

- Na komparátoru odečteme hodnotu koncentrace stanovovaného iontu.